## 00004
[6 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P. | [22 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P.
[6 empty] | NIT 891200686-3 | [22 empty] | NIT 891200686-3
[6 empty] | Nombre del documento | [22 empty] | Nombre del documento
[6 empty] | INFORME DE ENSAYO | [22 empty] | INFORME DE ENSAYO
[6 empty] | LABORATORIO DE AGUAS |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  |  | Página | [8 empty] | LABORATORIO DE AGUAS |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  | Página
[10 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-09-22 |  |  |  | 1 |  |  | 1 de 2 | [12 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 |  | 2 de 2
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | [22 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 11 Pasto – Colombia | [22 empty] | Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 11 Pasto – Colombia
FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015/08/04 | [7 empty] | CODIGO DEL INFORME: |  | LAT 2016-0004 | [7 empty] | FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015/08/04 | [7 empty] | CODIGO DEL INFORME: |  | LAT 2016-0004
CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO | [7 empty] | CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO
MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CASONA | [7 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CASONA
TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | CHRISTIAN DARIO LUNA SANTANDER | [7 empty] | TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | CHRISTIAN DARIO LUNA SANTANDER
TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA
HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA | [15 empty] | HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA
00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 16M11T1 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9 | [6 empty] | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 16M11C1 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 16M11T2 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9 | [6 empty] | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 16M11C2 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 16M11T3 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9 | [6 empty] | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 16M11C3 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 16M11T4 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9 | [6 empty] | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 16M11C4 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 16M11T5 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 16M11T6 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 16M11T7 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | 00:00:00 |  | 2016-11-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 16M11T8 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO
ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 16M11T1 | 16M11T2 | 16M11T3 | 16M11T4 | 16M11T5 | 16M11T6 | 16M11T7 | 16M11T8 | [12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 16M11C1 | 16M11C2 | 16M11C3 | 16M11C4
ACEITES Y GRASAS |  |  | 2016-05-03 | ExtracciÃƒÂ³n Soxhlet |  |  |  | SM 5520D | mg G y A/l |  | 0.25 | 200 | …… | …… | [8 empty] | ACEITES Y GRASAS |  |  | 2016-05-03 | ExtracciÃƒÂ³n Soxhlet |  |  |  | SM 5520D | mg G y A/l |  | 0.25 | 200 | …… | ……
ACIDEZ |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 2310 B | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 0.2 | …… | …… | [8 empty] | ACIDEZ |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 2310 B | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 0.2 | …… | ……
ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 60 | …… | …… | [8 empty] | ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 60 | …… | ……
ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgAL/l |  | 0.25 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | [8 empty] | ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgAL/l |  | 0.25 | 0,3 - 2,0 | …… | ……
CALCIO |  |  | 2016-05-03 | CÃƒÂ¡lculo a partir de la Dureza CÃƒÂ¡lcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0.25 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALCIO |  |  | 2016-05-03 | CÃƒÂ¡lculo a partir de la Dureza CÃƒÂ¡lcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0.25 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
CARBONO ORGANICO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgC/L |  | 0.25 | <1 | 20000 | 1000 | [8 empty] | CARBONO ORGANICO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgC/L |  | 0.25 | <1 | 20000 | 1000
CLORO RESIDUAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.25 | 15 | …… | …… | [8 empty] | CLORO RESIDUAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.25 | 15 | …… | ……
CLORUROS |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 0.25 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | CLORUROS |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 0.25 | …… | 75 | 20
COLOR APARENTE |  |  | 2016-05-03 | EspectrofotomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 0.25 | 1000 | …… | …… | [8 empty] | COLOR APARENTE |  |  | 2016-05-03 | EspectrofotomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 0.25 | 1000 | …… | ……
COLOR VERDADERO |  |  | 2016-05-03 | EspectrofotomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | COLOR VERDADERO |  |  | 2016-05-03 | EspectrofotomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 0.25 | …… | …… | ……
CONDUCTIVIDAD ELÃƒâ€°CTRICA |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂµS/cm |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | CONDUCTIVIDAD ELÃƒâ€°CTRICA |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂµS/cm |  | 0.25 | …… | …… | ……
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂµS/cm |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂµS/cm |  | 0.25 | …… | …… | ……
TEMPERATURA |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂºC |  | 0.25 | 300 | …… | …… | [8 empty] | TEMPERATURA |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂºC |  | 0.25 | 300 | …… | ……
CRYPTOSPORIDIUM (Oquistes de Cryptosporidium/1l) |  |  | 2016-05-03 | FiltraciÃƒÂ³n/IMS/FA |  |  |  | EPA 1623 | Ooquistes Cryptosporidium/10l |  | 0.25 | <1 | 2000 | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CRYPTOSPORIDIUM (Oquistes de Cryptosporidium/1l) |  |  | 2016-05-03 | FiltraciÃƒÂ³n/IMS/FA |  |  |  | EPA 1623 | Ooquistes Cryptosporidium/10l |  | 0.25 | <1 | 2000 | …… | 0 | 0 | 0 | 0
CROMO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 3500-Cr B | mgCr+6/l |  | 0.25 | 0.3 | …… | …… | [8 empty] | CROMO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 3500-Cr B | mgCr+6/l |  | 0.25 | 0.3 | …… | ……
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO |  |  | 2016-05-03 | IncubaciÃƒÂ³n 5 dÃƒÂ­as ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 5210B, 4500-0 G | mgO2/l |  | 0.25 | 36 | …… | …… | [8 empty] | DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO |  |  | 2016-05-03 | IncubaciÃƒÂ³n 5 dÃƒÂ­as ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 5210B, 4500-0 G | mgO2/l |  | 0.25 | 36 | …… | ……
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO |  |  | 2016-05-03 | Reflujo cerrado ColorimÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 5220 D | mgO2/l |  | 0.25 | 100 | …… | …… | [8 empty] | DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO |  |  | 2016-05-03 | Reflujo cerrado ColorimÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 5220 D | mgO2/l |  | 0.25 | 100 | …… | ……
DETERGENTES |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 5540C | mg SAAM/l |  | 0.25 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | DETERGENTES |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 5540C | mg SAAM/l |  | 0.25 | 10 | 10 | 10
DUREZA CALCICA |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 0.1 | 10 | 10 | [8 empty] | DUREZA CALCICA |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 0.1 | 10 | 10
DUREZA MAGNESICA |  |  | 2016-05-03 | Diferencia Dureza Total y CÃƒÂ¡lcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUREZA MAGNESICA |  |  | 2016-05-03 | Diferencia Dureza Total y CÃƒÂ¡lcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0
DUREZA TOTAL |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | DUREZA TOTAL |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0.25 | …… | …… | ……
FLUORUROS |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | S.M. 4500-F-Ã‚Â C | mgF-/l |  | 0.25 | 250 | 400 | 400 | [8 empty] | FLUORUROS |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | S.M. 4500-F-Ã‚Â C | mgF-/l |  | 0.25 | 250 | 400 | 400
FOSFATOS |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgPO4/l |  | 0.25 | 2 | …… | 10 | [8 empty] | FOSFATOS |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgPO4/l |  | 0.25 | 2 | …… | 10
FOSFORO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500-P - B - E | mgP/l |  | 0.25 | 200 | …… | …… | [8 empty] | FOSFORO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500-P - B - E | mgP/l |  | 0.25 | 200 | …… | ……
GIARDIA (Quistes de Giardia/1L) |  |  | 2016-05-03 | FiltraciÃƒÂ³n/IMS/FA |  |  |  | SM 4500-P - B - E | mgP/l |  | 0.25 | 0.2 | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIARDIA (Quistes de Giardia/1L) |  |  | 2016-05-03 | FiltraciÃƒÂ³n/IMS/FA |  |  |  | SM 4500-P - B - E | mgP/l |  | 0.25 | 0.2 | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0
HIERRO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgFe/l |  | 0.25 | 60 | …… | …… | [8 empty] | HIERRO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgFe/l |  | 0.25 | 60 | …… | ……
MAGNESIO |  |  | 2016-05-03 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0.25 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAGNESIO |  |  | 2016-05-03 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0.25 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0
NITRATOS |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgN-NO3/l |  | 0.25 | 250 | 250 | 250 | [8 empty] | NITRATOS |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgN-NO3/l |  | 0.25 | 250 | 250 | 250
NITRITOS |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgN-NO2/l |  | 0.25 | <1 | 20000 | 1000 | [8 empty] | NITRITOS |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgN-NO2/l |  | 0.25 | <1 | 20000 | 1000
NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgNH4/l |  | 0.25 | 15 | …… | …… | [8 empty] | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgNH4/l |  | 0.25 | 15 | …… | ……
NITRÃƒâ€œGENO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | Kjeldahl |  |  |  | SM 4500-NORG C, 4500-NH3 B - C | mgNH4/l |  | 0.25 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | NITRÃƒâ€œGENO TOTAL |  |  | 2016-05-03 | Kjeldahl |  |  |  | SM 4500-NORG C, 4500-NH3 B - C | mgNH4/l |  | 0.25 | …… | 75 | 20
OXÃƒÂGENO DISUELTO |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500-0 G | mgO2/l |  | 0.25 | 1000 | …… | …… | [8 empty] | OXÃƒÂGENO DISUELTO |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500-0 G | mgO2/l |  | 0.25 | 1000 | …… | ……
PH |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | PH |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.25 | …… | …… | ……
TEMPERATURA |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500- H+B | Ã‚ÂºC |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | TEMPERATURA |  |  | 2016-05-03 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500- H+B | Ã‚ÂºC |  | 0.25 | …… | …… | ……
SÃƒâ€œLIDOS DISUELTOS TOTALES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica-calculo |  |  |  | SM 2540 C | mgSDT/l |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | SÃƒâ€œLIDOS DISUELTOS TOTALES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica-calculo |  |  |  | SM 2540 C | mgSDT/l |  | 0.25 | …… | …… | ……
SÃƒâ€œLIDOS SEDIMENTABLES |  |  | 2016-05-03 | Cono Imhoft |  |  |  | SM 2540 F | mlSSed/l |  | 0.25 | 300 | …… | …… | [8 empty] | SÃƒâ€œLIDOS SEDIMENTABLES |  |  | 2016-05-03 | Cono Imhoft |  |  |  | SM 2540 F | mlSSed/l |  | 0.25 | 300 | …… | ……
SÃƒâ€œLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 2540 D | mgSS/l |  | 0.25 | <1 | 2000 | …… | [8 empty] | SÃƒâ€œLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 2540 D | mgSS/l |  | 0.25 | <1 | 2000 | ……
SÃƒâ€œLIDOS SUSPENDIDOS VOLÃƒÂTILES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 2540 E | mgSSV/l |  | 0.25 | 0.3 | …… | …… | [8 empty] | SÃƒâ€œLIDOS SUSPENDIDOS VOLÃƒÂTILES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 2540 E | mgSSV/l |  | 0.25 | 0.3 | …… | ……
SÃƒâ€œLIDOS TOTALES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 2540 B | mgST/l |  | 0.25 | 36 | …… | …… | [8 empty] | SÃƒâ€œLIDOS TOTALES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 2540 B | mgST/l |  | 0.25 | 36 | …… | ……
SÃƒâ€œLIDOS TOTALES VOLATILES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 2540 E | mgSTV/l |  | 0.25 | 100 | …… | …… | [8 empty] | SÃƒâ€œLIDOS TOTALES VOLATILES |  |  | 2016-05-03 | GravimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 2540 E | mgSTV/l |  | 0.25 | 100 | …… | ……
SULFATOS |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgSO4/l |  | 0.25 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | SULFATOS |  |  | 2016-05-03 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | Fotometrico | mgSO4/l |  | 0.25 | 10 | 10 | 10
TURBIEDAD |  |  | 2016-05-03 | NefelomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | 0.25 | 0.1 | 10 | 10 | [8 empty] | TURBIEDAD |  |  | 2016-05-03 | NefelomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | 0.25 | 0.1 | 10 | 10
ALCALINIDAD RANGO BAJO |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | [8 empty] | ALCALINIDAD RANGO BAJO |  |  | 2016-05-03 | Titulometrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0.25 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5
[12 empty] | …… | …… | …… | [20 empty] | …… | …… | ……
[12 empty] | 250 | 400 | 400 | [20 empty] | 250 | 400 | 400
[12 empty] | 2 | …… | 10 | [20 empty] | 2 | …… | 10
[12 empty] | 250 | 400 | 400 | [20 empty] | 250 | 400 | 400
[12 empty] | 2 | …… | 10 | [20 empty] | 2 | …… | 10
IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | [6 empty] | 54.35% | 54.35% | 54.35% | 54.35% | 54.35% | 54.35% | 54.35% | 54.35% | IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente
OBSERVACIONES | [22 empty] | OBSERVACIONES
ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ. | [22 empty] | ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ.
Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO | [22 empty] | Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO
El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Aguas de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio que lo emite. | [22 empty] | El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.
FIN DEL DOCUMENTO
Revisado por: | [12 empty] | Aprobado por:
Líder Proceso Control de Calidad | [12 empty] | Líder Proceso Control de Calidad