## 00001
[6 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P. | [22 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P.
[6 empty] | NIT 891200686-3 | [22 empty] | NIT 891200686-3
[6 empty] | Nombre del documento | [22 empty] | Nombre del documento
[6 empty] | INFORME DE ENSAYO | [22 empty] | INFORME DE ENSAYO
[6 empty] | LABORATORIO DE AGUAS |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  |  | Página | [8 empty] | LABORATORIO DE AGUAS |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión | Página
[10 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-09-22 |  |  |  | 1 |  |  | 1 de 2 | [12 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 | 2 de 2
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | [22 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 11 Pasto – Colombia | [22 empty] | Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 11 Pasto – Colombia
FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015/08/04 | [7 empty] | CODIGO DEL INFORME: |  | LAT 15-0001 | [7 empty] | FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015/08/04 | [7 empty] | CODIGO DEL INFORME: |  | LAT 15-0001
CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO | [7 empty] | CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO
MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | EL EDEN CALLE 4 A ESTE CRA 28 | [7 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | EL EDEN CALLE 4 A ESTE CRA 28
TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | MARIBEL MARTINEZ | [7 empty] | TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | MARIBEL MARTINEZ
TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA
HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA | [15 empty] | HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA
04:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15A17T1 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9 | [6 empty] | 01:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15A17C1 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
05:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15A17T2 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9 | [6 empty] | 02:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15A17C2 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
07:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15A17T4 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9 | [6 empty] | 03:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15A17C3 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
08:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15A17T5 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
09:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15A17T6 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
06:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15A17T3 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
10:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15A17T7 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
11:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | 16:00:00 |  | 2015-12-17 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15A17T8 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO
ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15A17T1 | 15A17T2 | 15A17T4 | 15A17T5 | 15A17T6 | 15A17T3 | 15A17T7 | 15A17T8 | [12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15A17C1 | 15A17C2 | 15A17C3
ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgAL/l |  | 0.25 | 200 | …… | …… | [8 empty] | ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgAL/l |  | 0.25 | 200 | …… | ……
CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.25 | 0.2 | …… | …… | [8 empty] | CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.25 | 0.2 | …… | ……
COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-12-17 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cmÃ‚Â³ |  | 0.25 | 60 | …… | …… | [8 empty] | COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-12-17 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cmÃ‚Â³ |  | 0.25 | 60 | …… | ……
COLOR APARENTE |  |  | 2015-12-17 | EspectrofotomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 0.25 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | [8 empty] | COLOR APARENTE |  |  | 2015-12-17 | EspectrofotomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 0.25 | 0,3 - 2,0 | …… | ……
COLOR VERDADERO |  |  | 2015-12-17 | EspectrofotomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 0.25 | 250 | 250 | 250 | [8 empty] | COLOR VERDADERO |  |  | 2015-12-17 | EspectrofotomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 0.25 | 250 | 250 | 250
CONDUCTIVIDAD ELÃƒâ€°CTRICA |  |  | 2015-12-17 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂµS/cm |  | 0.25 | <1 | 20000 | 1000 | [8 empty] | CONDUCTIVIDAD ELÃƒâ€°CTRICA |  |  | 2015-12-17 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂµS/cm |  | 0.25 | <1 | 20000 | 1000
TEMPERATURA |  |  | 2015-12-17 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂºC |  | 0.25 | 15 | …… | …… | [8 empty] | TEMPERATURA |  |  | 2015-12-17 | ElectromÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2510 B | Ã‚ÂºC |  | 0.25 | 15 | …… | ……
HIERRO TOTAL |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgFe/l |  | 0.25 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | HIERRO TOTAL |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgFe/l |  | 0.25 | …… | 75 | 20
NITRATOS |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgN-NO3/l |  | 0.25 | 1000 | …… | …… | [8 empty] | NITRATOS |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgN-NO3/l |  | 0.25 | 1000 | …… | ……
NITRITOS |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgN-NO2/l |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | NITRITOS |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgN-NO2/l |  | 0.25 | …… | …… | ……
PH |  |  | 2015-12-17 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | PH |  |  | 2015-12-17 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.25 | …… | …… | ……
TEMPERATURA |  |  | 2015-12-17 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500- H+B | Ã‚ÂºC |  | 0.25 | …… | …… | …… | [8 empty] | TEMPERATURA |  |  | 2015-12-17 | ElectromÃƒÂ©trica |  |  |  | SM 4500- H+B | Ã‚ÂºC |  | 0.25 | …… | …… | ……
SULFATOS |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgSO4/l |  | 0.25 | 300 | …… | …… | [8 empty] | SULFATOS |  |  | 2015-12-17 | ColorimÃƒÂ©trica |  |  |  | FotomÃƒÂ©trico | mgSO4/l |  | 0.25 | 300 | …… | ……
TURBIEDAD |  |  | 2015-12-17 | NefelomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | 0.25 | <1 | 2000 | …… | [8 empty] | TURBIEDAD |  |  | 2015-12-17 | NefelomÃƒÂ©trico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | 0.25 | <1 | 2000 | ……
[12 empty] | 0.3 | …… | …… | [20 empty] | 0.3 | …… | ……
[12 empty] | 36 | …… | …… | [20 empty] | 36 | …… | ……
[12 empty] | 100 | …… | …… | [20 empty] | 100 | …… | ……
[12 empty] | 10 | 10 | 10 | [20 empty] | 10 | 10 | 10
[12 empty] | 0.1 | 10 | 10 | [20 empty] | 0.1 | 10 | 10
[12 empty] | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | [20 empty] | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5
[12 empty] | …… | …… | …… | [20 empty] | …… | …… | ……
[12 empty] | 250 | 400 | 400 | [20 empty] | 250 | 400 | 400
[12 empty] | 2 | …… | 10 | [20 empty] | 2 | …… | 10
[12 empty] | 200 | …… | …… | [20 empty] | 200 | …… | ……
[12 empty] | 0.2 | …… | …… | [20 empty] | 0.2 | …… | ……
[12 empty] | 60 | …… | …… | [20 empty] | 60 | …… | ……
[12 empty] | 0,3 - 2,0 | …… | …… | [20 empty] | 0,3 - 2,0 | …… | ……
[12 empty] | 250 | 250 | 250 | [20 empty] | 250 | 250 | 250
[12 empty] | <1 | 20000 | 1000 | [20 empty] | <1 | 20000 | 1000
[12 empty] | 15 | …… | …… | [20 empty] | 15 | …… | ……
[12 empty] | …… | 75 | 20 | [20 empty] | …… | 75 | 20
[12 empty] | 1000 | …… | …… | [20 empty] | 1000 | …… | ……
[12 empty] | …… | …… | …… | [20 empty] | …… | …… | ……
[12 empty] | …… | …… | …… | [20 empty] | …… | …… | ……
[12 empty] | …… | …… | …… | [20 empty] | …… | …… | ……
[12 empty] | 300 | …… | …… | [20 empty] | 300 | …… | ……
[12 empty] | <1 | 2000 | …… | [20 empty] | <1 | 2000 | ……
[12 empty] | 0.3 | …… | …… | [20 empty] | 0.3 | …… | ……
[12 empty] | 36 | …… | …… | [20 empty] | 36 | …… | ……
[12 empty] | 100 | …… | …… | [20 empty] | 100 | …… | ……
[12 empty] | 10 | 10 | 10 | [20 empty] | 10 | 10 | 10
[12 empty] | 0.1 | 10 | 10 | [20 empty] | 0.1 | 10 | 10
[12 empty] | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | [20 empty] | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5
[12 empty] | …… | …… | …… | [20 empty] | …… | …… | ……
[12 empty] | 250 | 400 | 400 | [20 empty] | 250 | 400 | 400
[12 empty] | 2 | …… | 10 | [20 empty] | 2 | …… | 10
[12 empty] | 250 | 400 | 400 | [20 empty] | 250 | 400 | 400
[12 empty] | 2 | …… | 10 | [20 empty] | 2 | …… | 10
IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente
OBSERVACIONES | [22 empty] | OBSERVACIONES
ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ. | [22 empty] | ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ.
Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO | [22 empty] | Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO
El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Aguas de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio que lo emite. | [22 empty] | El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.
FIN DEL DOCUMENTO
Revisado por: | [12 empty] | Aprobado por:
Líder Proceso Control de Calidad | [12 empty] | Líder Proceso Control de Calidad